## Лист1
Сведения о сельских водопроводах по Жети-Огузскому району Иссык-Кульской области на 01.01.2013 года.
Форма № 1 (годовая)
№ пп | Наименование района,айыл окмоту,населенного пункта | Кол-во хоз-х (дворов) в.т ч. пользующихся водопроводом шт. | Численность населения, в т.ч. пользующихся водопроводом человек | Год строительства водопровода и произведенного последнего капитального ремонта | Классификация водопров. (груп.для нескольких сел: цен-й для одного села) | Кол-во дворов (хоз-в) имеющих дворовые вводы (гусаки) шт | Головное водозаборное сооружение (ГВС) |  |  | Обеззараживающие установки для воды,тип | Ограж.ГВС тип ж/б,колючая проволока | Наличие эл.освещения территории и наличие охраны | Примечание | Водопроводные сети | [6 empty] | Емкость для питьевой воды: |  |  |  |  | Насосные станции: |  |  | Источник финансирования(где осуществлено стр-во или ремонт) АБР,ВБ,АРИС и т.д | На чьем балансе водопров. Собственник (Айыл окмоту,СООППВ и др.) | Водопровод: работает, не работает | Примечание: Потребность в ремонте, нов.стр-во, реконструкция и др. | Согласовано: айыл окмоту, СООППВ
[7 empty] | Кол-во ГВС шт. | Вид ГВС открытый источник, скважина, каптаж и др. | Марка погружных насосов |  |  |  |  | Протяженность всего: км | в т.числе |  | Кол-во водоразбор. колонок установ.из них работающих шт. | колодцы гасители шт. | Колонки с пожарными гидрантами шт. | смотровые колодцы шт. | Кол-во всего: шт | Тип: (резервуары, водонапорные башни) материал стен | Местонахождение (на терр. ГСВ или отдельностоящие) | Общая вместимость воды, м. куб. | Наличие зоны санитарной охраны отдельно стоящих резервуаров,тип ограждения | Всего кол. шт | Тип (1-11 подъема, повысительные ) | Тип насосов, кол-во мощность квт\час
[15 empty] | Водоводы (км) материал труб их диаметр | Разводящие сети (км) материал труб их диаметр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | Ырдыкский а/о
1 | с.Ырдык | 530 | 2610 | 1969/2007 | 1 | 410 | 1 | открытый |  |  | ж/б пр | да |  | 16 | 2 пэ/100 | 14 | 102 | 1 | нет | 15 | нет | ж/б | водозабор | 150 | есть |  |  |  | ВБ | а/о | работает | нов.стр. | Согл.СООППВ
2 | с.Кытай (Комсомольское) | 118 | 535 | 1972/2007 | 1 | 135 | 1 | скв. | ЭЦВ-6 | Бак.ус | ж/б пр | да |  | 9 | 07 пэ/10 | пэ 196 | 27 | нет | нет | 3 | 1 | ж/б | ГВС | 50 | есть |  |  |  | ВБ | а/о | работает | нет | тоже
3 | с.Конкино | 137 | 615 |  |  |  |  | в-д | отсутств.
4. | с.Алкым | 209 | 986
5 | с.Жон-Булак | 358 | 1712
2 | Джети-Огузский а/о
1 | с.Кабак | 230 | 1129 | 1971-2005 | 1 | 145 | 1 | скв | ЭЦВ-6 | хлорат. | ж/б пр | да |  | 8.2 | 1пэ75 | пэ63 | 27 | нет | нет | 2 | 1 | ж/б | ГВС | 50 | п/проволка |  |  |  | ВБ | а/о | работает | треб | тоже
2 | с.Чырак | 358 | 1591 | 1970/2004 | 1 | 394 | 1 | скв | ЭЦВ-6 | хлорат. | тоже | да |  | 8 | .пэ | пэ63 | 48 | нет | нет | 2 | 1 | ж/б | ГВС | 50 | п/проволка |  |  |  | ВБ | а/о | работает | треб | тоже
3 | с.Жети-Огуз | 712 | 3169 | 1967 | 1 |  | 1 | открытый |  | хлорат | к.п | нет |  | 10.2 | 2.2 | 8,0 ац. | 62 |  | 10
4 | Ак-Кочкор | 346 | 1517 | 1968 |  |  |  | строится
5 | Желе-Добо | 230 | 1010 | 1969 |  |  |  | строится
6 | Талды-Булак | 26 | 75 |  |  |  |  | отсут.
7 | Жети-Огуз (Курорт) | 78 | 241
3 | Акдобонский а/о
1 | с.Мундуз | 118 | 510 | 1973/2007 | 1 | 185 | 1 | скв | ЭЦВ-6 | ОВ-50 | ж/б пр | да |  | 4 | 07пэ90 | пэ63 | 26 | нет | нет | 7 | 1 | ж/б | тер.ГСВ | 50 | п/проволка |  |  |  | ВБ | а/о | работает | нетреб | тоже
2 | с.Акдобо | 249 | 1179 | 1974/2007 | 1 | 378 | 1 | скв | ЭЦВ-6 | ОВ-50 | тоже | да |  | 5 | 07пэ90 | пэ63 | 26 | 1 | нет | 5 |  | ж/б | тер.ГСВ | 50 | п/проволка |  |  |  | ВБ | а/о | работает | нетреб | тоже
3 | Ан-Остон | 252 | 1275 | 1969 | 1 |  | 1 | скв. | ЭЦВ-8-25-100 | ОВ-50 | к.п | да |  | 6 |  | 5.8
4 | Тилекмат | 410 | 1929 | 1969 | 1 | 209 | 1 | скв-2 | ЭЦВ-10-63-150 | ОВ-50 | к.п | да
4 | Светлополянский а/о
1 | с.Светлополянский | 493 | 2094 | 1968/2007 | 1 | 385 | 1 |  | нет | ОВ-50 | ж/б пр | нет |  | 11.5 | 5пэ100 | пэ63 | 41 | 2 | 31 | 3 | 1 | ж/б | ГСВ | 150 | п/проволка |  |  |  | ВБ | а/о | работает | нетреб | тоже
2 | с.Чонкызылсуу | 107 | 493 | 2005 | 1 | нет |  |  | нет | ОВ-50 | тоже | нет |  | 4 | 2пэ100 | пэ63 | 5 | 2 |  |  | 1 | ж/б | ГСВ | 50 | п/проволка |  |  |  | ВБ | а/о | работает | нетреб | тоже
5 | Оргочорский а/о
1 | с.Оргочор | 604 | 2423 | 1968/2005 | 1 | 410 | 1 | скв | ЭЦВ-6 | ОВ-50 | ж/б пр | есть |  | 11 | 03пэ125 | пэ63 | 28 | 1 | 1 | 6 | 1 | ж/б | ГСВ | 50 | п/проволка |  |  |  | ВБ | а/о | работает | треб | тоже
2 | с.Боз-Бешик | 222 | 1038 |  |  |  |  | отсут.
3 | с.Кургак-Айрык | 19 | 72 |  |  |  |  | отсут.
6 | Кызылсуйский а/о
1 | с.Жалгыз-Орук | 201 | 1236 | 2008 | 1 | 43 | 1 | скв | ЭЦВ-6 | ОВ-50 | колют | имеет |  | 5.6 | 0.8 | 4,8/ка | 11 | 1 |  | 5 | 1 | ж/б | водозаб | 50 | имеет | 1 |  |  | ВБ | а/о | работает | пока нет | тоже
2 | с.Казылсуу-водоканал | 3420 | 11857 | 1963 | 1 | 1210 | 2 | открытый |  |  | ж/б пр | есть |  | 7.8 | 2.6 | 5,2/грун | 129 | 14 |  | 31 | 4 | ж/б | отдельн | 400 | имеет |  |  |  |  | а/о | работает | реконстр | тоже
3 | с.Кайнар | 51 | 266 |  |  |  |  | отсут.
4 | Покровская пристань | 27 | 110 |  |  |  |  | отсут.
7 | Саруйский Алдаш.а/о
1 | с.Сару | 1238 | 5951 | 1958/2007 | 1 | 945 | 1 | дренаж |  | ОВ-50 | колют | имеет |  | 44 |  |  | 22 | 3 | 1 | 11 | 1 | ж/б | отдельн | 1000 | имеет |  |  |  | ВБ | а/о | работает | не работ | тоже
2 | с.Джукуу | 84 | 406 |  |  |  |  | отсут.
3 | с.Иссык-Коль | 105 | 514 |  |  |  |  | отсут.
8 | Дарханский а/о
1 | с.Дархан | 1350 | 6347 | 1960/2006 | 1 | 1210 | 1 | открытый |  |  | кол.пр. |  |  | 14 |  |  | 45 | 11 | 1 | 12 | 1 | ж/б | отдельн | 1000 | имеет |  |  |  | ВБ | а/о | работает | реконстр | тоже
9 | Жаргылчакский а/о
1 | с.Актерек | 706 | 3533 | 1974/2006 | 1 | 210 | 1 | открытый |  |  | кол.пр. | имеет |  | 17 |  |  | 80 | 1 |  | 2 | 1 | ж/б | ГВС | 150 | имеет |  |  |  | ВБ | а/о | работает | реконстр | тоже
2 | с.Кичи-Жаргылчак | 556 | 2909 | 1985/2006 | 1 | 110 | 1 | скв | ЭЦВ-6 | ОВ-50 | кол.пр. | имеет |  | 12 |  |  | 81 | 2 | 1 | 2 | 1 | башня | ГВС | 150 | имеет | 1 |  |  | ВБ | а/о | работает | работает | тоже
3 | с.Чон-Жаргылчак | 173 | 891 | 2005 | 1 | 19 | 1 | открытый |  |  | кол.пр. |  |  | 5.4 |  |  | 7 | 1 |  | 1 | 1 | ж/б | ГВС | 50 | имеет |  |  |  | ВБ | а/о | работает | работает | тоже
4 | с.Жениш (Чычкан) | 570 | 2762 | 1978 | 1 | 49 | 1 | скв-2 | ЭЦВ-8-25-100 | ОВ-50 | ж/б | да |  | 6.5
10 | Тамский а/о
1 | с.Тосор | 391 | 1971 | 1968/2007 | 1 | 91 | 1 | каптаж |  | хлорат. | кол.пр. | имеет |  | 8 | 2 | 8,8 пэ | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | ж/б | ГВС | 150 | имеет |  |  |  | ВБ | а/о | работает | реконстр | тоже
2 | с.Тамга | 912 | 3041 | 1965 | 1 | 70 | 1 | открытый |  | хлорат. | кол.пр. | отсут. |  | 8 | 8 | 2 | 21 |  |  |  | 1 | РЧВ | ГВС | 300 | не соответ. |  |  |  |  | а/о |  | требуется | да
11 | Липенский а/о
1 | с.Липенка | 373 | 1579 | 1970 | 1 | 33 | 1 | скв-2 |  | ОВ-50 | Ж\Б | имеет |  | 16 | 0.5 | 15.5
2 | с.Богатыровка | 238 | 1129 | 1971
3 | с.Ичке-Булун | 259 | 1373 | 1972
4 | с.Зеленый Гай | 23 | 97
12 | Барскоон А\О
1 | с.Барскоон | 1547 | 6551 | 1967 |  |  | 1 | открытый |  | хлорат. | кол.пр. | имеет |  | 36.6 | 3 | 33.6 | 67
2 | с.Каракол | 31 | 89
13 | Ак-Шыйракский А\О
1 | Ак-Шыйрак | 79 | 513
| Итого по области | 18140 | 79328 |  |  | 6641 | 24 | 15-скв. |  | 13-б.уст |  |  |  | 273.8 |  |  | 904
[8 empty] | 1-к.род. |  | 6-хл.
1-подр.дрена
8-открыт.
Условные обозначения:
Ж/Б - железобетон
РЧВ - резервуар чистой воды
а/ц - асбестоцементные трубы
ГВС - головное водозаборное сооружение
[20 empty] | ПЛ- полиэтиленовые трубы | [6 empty] | Вед. Специалист
[27 empty] | по Джети-Огузскому району | [5 empty] | Т.Ж.Окенов