## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Ак-Сууйской районной
государственной администрации-аким
_________________ Ж.Байсеитов
№_________ от "______ _________" 2012 года
Сведения о сельских водопроводах по Ак-Сууйскому району Иссык-Кульской области на 01.01.2013 г.
№ пп | Наименование района,айыл окмоту,населенного пункта | Кол-во хоз-х (дворов) в.т ч. пользующихся водопроводом шт. | Численность населения, в т.ч. пользующихся водопроводом человек | Год строительства водопровода и произведенного последнего капитального ремонта | Классификация водопров. (груп.для нескольких сел: цен-й для одного села) | Кол-во дворов (хоз-в) имеющих дворовые вводы (гусаки) шт | Головное водозаборное сооружение (ГВС) |  |  | Обеззараживающие установки для воды,тип | Ограж.ГВС тип ж/б,колючая проволока | Наличие эл.освещения территории и наличие охраны | Водопроводные сети | [6 empty] | Емкость для питьевой воды: |  |  |  |  | Насосные станции : |  |  | Источник финансирования(где осуществлено стр-во или ремонт) АБР,ВБ,АРИС и т.д | На чьем балансе водопров. Собственник (Айыл окмоту,СООППВ и др.) | Водопровод: работает, не работает | Примечание: Потребность в ремонте, нов.стр-во, реконструкция и др. | Согласовано: айыл окмоту, СООППВ
[7 empty] | Кол-во ГВС шт. | Вид ГВС открытый источник, скважина, каптаж и др. | Марка погружных насосов |  |  |  | Протяженность всего: км | в т.числе |  | Кол-во водоразбор. колонок установ.из них работающих шт. | колодцы гасители шт. | Колонки с пожарными гидрантами шт. | смотровые колодцы шт. | Кол-во всего: шт | Тип: (резервуары, водонапорные башни) материал стен | Местонахождение (на терр. ГСВ или отдельностоящие) | Общая вместимость воды, м. куб. | Наличие зоны санитарной охраны отдельно стоящих резервуаров,тип ограждения | Всего кол. шт | Тип (1-11 подъема, повысительные ) | Тип насосов, кол-во мощность квт\час
[14 empty] | Водоводы (км) материал труб их диаметр | Разводящие сети (км) материал труб их диаметр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
I | Тепкинский
1 | Тепке | 227 | 1043 | 1972 | 1 | 60 | 1 | скв | ЭЦВ 8-10-140 | ОВ-50 | к/п | нет | 8.8 | 100 а/ц 2,0 | 6,8 а/ц | 34/2 | - | 3 | - | 1 | ж/б | отд | 500 | ж/б | 1 | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
2 | Курбу | 184 | 1030 | 1974 | 1 | 70 |  | скв | ЭЦВ 8-10-141 | ОВ-50 |  |  | - | - | - | 17/4 | - | 3 | 1 | 1 | башня | ГСВ | 10 | есть | 1 | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
3 | Жылдыз | 155 | 1017 | 1984 | 1 | 13 | 1 | скв | ЭЦВ 6-10-140 | ОВ-50 | ж/б | нет | 4 | 100 а/ц | 3,4 а/ц | 17/4 | - | 1 | - | 1 | башня | ГСВ | 50 | есть | 1 | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
II | Караколькский
4 | Каракол | 373 | 1504 | 2007 | 1 | 230 | 1 | скваж | Эцв-6-10-80 | ОВ-50 | к/п | эсть | 7 | 90 пл | 63 пл | 41/41 | - | - | 2 | 1 | башня | ГСВ | 50 | есть | 1 | 1 подъем | ЭЦВ6 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
5 | Чолпон | 276 | 1357 | 2005 | 1 | 117 | 1 | скваж | Эцв-6-10-80 | хлорат | к/п | эсть | 11 | 90 пл | 63 пл | 49/49 | - | - | 1 | 1 | башня | ГСВ | 25 | есть | 1 | 1 подъем | ЭЦВ6 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
III | Отрадниский
6 | Орлинное | 244 | 1006 | 1966 | 1 | 120 | 1 | скваж | Эцв-6-10-80 | ОВ-50 | к/п | нет | 8,1 | 0,5 а/ц | 7,6 а/ц | 38/14 | - | 1 | 2 | 1 | ж/б | отд | 250 | нет | 1 | - | - | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
7 | Отрадное | 408 | 1804 | 1967 | 1 | 130 | 1 | скваж | Эцв-6-10-80 | ОВ-50 | к/п | нет | 13 | 100 а/ц | 1,7 а/ц | 90/18 | - | 18 | 4 | 1 | башня | ГСВ | 10 | есть | 1 | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
8 | Шапак | 173 | 830 | 1970 | 1 | 130 | 1 | скваж | Эцв-6-10-80 | ОВ-50 | к/п | нет | 1.8 | 100 а/ц | 17,0 а/ц | 55/19 | - | 12 | 6 | 1 |  | ГСВ | - | - | 1 | - | - | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
IV | Ак-Чийский
9 | Ак-Чий (Соколовка) | 307 | 1409 | 2007 | 1 | 90 | 1 | скваж | Эцв-8-10-120 | ОВ-50 | к/п | есть | 10 | 75 пл | 63 пл | 52/52 | - | - | 2 | 1 | башня | ГСВ | 25 | к/п | 1 | 1 подъем | ЭЦВ8 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
10 | Качыбек (Раздольное ) | 204 | 857 | 972 | 1 | 21 | 1 | скваж | Эцв-8-10-120 | ОВ-50 | к/п | нет | 12 | 100 а/ц | 12 а/ц | 30/11 | 1 | 1 | - | 1 | башня | ГСВ | 10 | есть | 1 | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
11 | Кызыл Кия (Советская ) | 178 | 847 | 2007 | 1 | 18 | 1 | скваж | Эцв-8-10-120 | ОВ-50 | к/п | есть | 4.4 | 63 пл | 63 пл | 40/40 | - | - | 1 | 1 | башня | ГСВ | 10 | есть | 1 | 1 подъем | ЭЦВ6 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
V | Ак-Булунский
12 | Зындан (Токтогул) | 230 | 1186 | 2006 | 1 | 48 | 1 | скваж | ЭЦВ6-10-100 | ОВ-50 | к/п | есть | 8 | 63 пл | 63 пл | 37/37 | - | - | 1 | 1 | башня | ГСВ | 10 | есть | 1 | 1 подъем | ЭЦВ6 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
13 | Ак-Булугн | 357 | 1929 | 2007 | 1 | 52 | 1 | Каптаж | ЭЦВ6-10-101 | хлор | к/п | есть | 12 | 75 пл | 63 пл | 81/81 | 1 | - | 2 | 1 | резерв | отд | 260 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
14 | Ак-Булак | 347 | 1919 | 1974 | 1 | 43 | 1 | скваж | ЭЦВ6-25-100 | ОВ-50 | к/п | нет | 10 | 100 а/ц 2000 | 100 а/ц 8000 | 72/21 | 1 | 2 | 3 | 1 | резерв | отд | 260 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
VI | Боз-Учукский
15 | Энчилеш (Нововознес.) | 782 | 3061 | 1960 | 1 | 340 | 1 | Каптаж | ЭЦВ6 | хлор | к/п | есть | 18.5 | 100 а/ц | а/ц | 46/22 | - | - | 1 | 1 | резерв | отд | 250 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
16 | Боз-Учук | 221 | 1026 | 1960 | 1 | 60 | 1 | отсутств | ЭЦВ6 | хлор | к/п | нет | 9.8 | 100 а/ц | а/ц | 96/14 | - | 8 | 3 | 1 | ж/б | отд | 150 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
17 | Ичке-Жергез | 373 | 1900 | 2004 | 1 | 13 | 1 | скваж | ЭЦВ6 | хлор | ж/б | есть | 7 | 63 пл | 63 пл | 104/58 | - | 12 | 6 | 1 | ж/б | отд | 250 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
VII | Кереге-Ташский
18 | Кереге-Таш | 505 | 2465 | 2004 | 1 | 80 | 1 | Каптаж |  | хлор | к/п | есть | 15.6 | 63 пл | 63 пл | 49/49 | - | - | 2 | 1 | ж/б | ГСВ | 250 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
19 | Сары-Камыш | 339 | 1714 | 1960 | 1 | 70 | 1 | Каптаж |  | хлор | к/п | нет | 9.3 | 100 а/ц | 9,0 а/ц | 42/42 | 1 | - | 2 | 1 | ж/б | отд | 250 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
20 | Кайырма -Арык | 250 | 1337 | 1969 | 1 | 25 | 1 | открыт |  | ОВ-50 | ж/б | нет | 4.3 | 101 а/ц | 4,0 а/ц | 28/12 | 1 | 8 | 4 | 1 | ж/б | отд | 250 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
21 | Жергез (Константиновка) | 174 | 712 | 2007 | 1 | 27 1757 | 1 | скваж | ЭЦВ6 | хлор | ж/б | есть | 6.2 | 63 пл | 63 пл | 30/12 | 1 | 4 | 2 | 2 | ж/б | отд | 250 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
22 | Кара-Кыз (Пионер) | 108 | 525 | нет водопровода | [26 empty] | новое строительство
VIII | Октябрский
23 | Маман | 357 | 1676 | 2006 | 1 | 124 | 1 | скваж | ЭЦВ6 | ОВ-50 | к/п | есть | 10.7 | 75 пл | 63 пл | 43/43 | - | - | 2 | 1 | башня | ГСВ | 25 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
24 | Жолголот | 508 | 2171 | питается от города Каракол |  |  | 1 | [5 empty] | 9 | 100 а/ц | 9 а/ц | 21/4 | - | 3 | 1 | 1 | башня | ГСВ | 10 | к/п | питается с города |  |  | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
25 | Уч-Кайнар | 185 | 783 | 1960 | 1 | 56 | 1 | скваж | ЭЦВ6 | хлор | к/п | нет | 9 | - | - | 20/7 | - | 4 | 1 | - | башня | ГСВ | 10 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
26 | Отуз-Уул | 237 | 976 | 1960 | 1 | 71 | 1 | СКВ 1 | ЭЦВ6-4-190 | ОВ-50 | ж/б | нет | 10 | 100 а/ц | 10 а/ц | 17/5 | - | 2 | 1 | 1 | башня | ГСВ | 10 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
IX | Кара-Жальский
27 | Тегизчил | 288 | 1473 | 1970 | 1 | 110 | 1 | скваж | ЭЦВ6 | ОВ-50 | к/п | нет | 3 | 100 а/ц | 2,6 а/ц | 12/4 | - | 2 | 1 | 1 | башня | ГСВ | 10 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
28 | Кара-Жал | 38 | 232 | 1984 | 1 | 12 | 1 | скваж | ЭЦВ6 | ОВ-50 | к/п | нет | 4.8 | 100 а/ц | 4,8 а/ц | 32/7 | - | 1 | 1 | 1 | башня | ГСВ | 10 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
29 | Боз-Булун | 251 | 1186 | 1969 | 1 | 24 | 1 | скваж | ЭЦВ6 | ОВ-50 | к/п | нет | 14.8 | 100 а/ц | 14,8 а/ц | 22/6 | - | 1 | 1 | 1 | башня | ГСВ | 20 | к/п | - | 1 подъем | ЭЦВ6 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
30 | Жаны-Арык | 409 | 2241 | 1971 | 1 | 211 | 1 | скваж | ЭЦВ6 | ОВ-50 | к/п | нет | 14 | 100 а/ц | 13 а/ц | не работает | [11 empty] | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
X | Бору-Башский
31 | Бору-Баш | 404 | 2067 | 1961 | 1 | 210 | 1 | скваж | ЭЦВ8 | ОВ-50 | к/п | нет | 2.1 | п/э Д-90 1400 м | Пэ-63 19600 | 95/95 |  | 2 | 3 | 1 | ж/б | ГСВ | 50 | к/п | 1 | 1 подъем | ЭЦВ8 | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
32 | Черик | 63 | 324 | нет водопровода | [23 empty] | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
XI | Чельпекский
33 | Чельпек, Бурма-Суу, Таш-Кия | 1498 | 6741 | 2008 | 1 | 110 | 1 | 1-скв, Каптаж |  | хлор | к/п | есть | 21 | а/ц Д-280 2300 | а/ц Д-100 45700 | 280/110 | 2 | 280 | 3 | 2 | ж/б | ГСВ | 50 | к/п | - | - | - | ВБ | СООППВ | удовл | - | согл
XII | Теплоключенский
34 | Теплоключенко | 2743 | 10622 | 1961 | 1 | 1600 | 1 | открыт | - | хлор | к/п | есть | 1.7 | Сталь Д-100 0,5 км | а/ц Д-100 1200 м | 4/4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
35 | Лесное | 45 | 187 | 1961 | 1 | - | 1 | Каптаж | - | хлор | к/п | есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | г/б | а/о | неудов | реконстр | согл
XII | Энилчекский
36 | Энилчек | 128 | 345 | нет водопровода |  | Имеется старый вод-д | [24 empty] | новое строительство
| Итого по району | 13569 | 61502 | - | - | 4291 | 30 | 22 скваж, 6 кап.род, 1 откр. | - | 19 б.уст, 12 хлор |  |  | 281 | 35 | 246 | 1594/887 | 10 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
И.о Заведующего Ыссык-Кульским ООДРПВ и В Р.Батырканов