## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Тюпской районной
государственной администрации-аким
_________________ М.Кыштобаев
Сведения о сельских водопроводах по Тюпскому району Иссык-Кульской области на 01.01.2013 г.
№ пп | Наименование района,айыл окмоту,населенного пункта | Кол-во хоз-х (дворов) в.т ч. пользующихся водопроводом шт. | Численность населения, в т.ч. пользующихся водопроводом человек | Год строительства водопровода и произведенного последнего капитального ремонта | Классификация водопров. (груп.для нескольких сел: цен-й для одного села) | Кол-во дворов (хоз-в) имеющих дворовые вводы (гусаки) шт | Головное водозаборное сооружение (ГВС) |  |  | Обеззараживающие установки для воды,тип | Ограж.ГВС тип ж/б,колючая проволока | Наличие эл.освещения территории и наличие охраны | Водопроводные сети | [6 empty] | Емкость для питьевой воды: |  |  |  |  | Насосные станции : |  |  | Источник финансирования(где осуществлено стр-во или ремонт) АБР,ВБ,АРИС и т.д | На чьем балансе водопров. Собственник (Айыл окмоту,СООППВ и др.) | Водопровод: работает, не работает | Примечание: Потребность в ремонте, нов.стр-во, реконструкция и др. | Согласовано: айыл окмоту, СООППВ
[7 empty] | Кол-во ГВС шт. | Вид ГВС открытый источник, скважина, каптаж и др. | Марка погружных насосов |  |  |  | Протяженность всего: км | в т.числе |  | Кол-во водоразбор. колонок установ.из них работающих шт. | колодцы гасители шт. | Колонки с пожарными гидрантами шт. | смотровые колодцы шт. | Кол-во всего: шт | Тип: (резервуары, водонапорные башни) материал стен | Местонахождение (на терр. ГСВ или отдельностоящие) | Общая вместимость воды, м. куб. | Наличие зоны санитарной охраны отдельно стоящих резервуаров,тип ограждения | Всего кол. шт | Тип (1-11 подъема, повысительные ) | Тип насосов, кол-во мощность квт\час
[14 empty] | Водоводы (км) материал труб их диаметр | Разводящие сети (км) материал труб их диаметр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
I | Кутургинский А/О | 1431/342 | 3555/1082 |  |  | 269 | 2 | [5 empty] | 21.1 | 2.6 | 18.5 | 72/19 | 5 | 12 | 12 | 3 |  |  | 500 |  |  |  |  | А/О | А/О
1 | Кутурга | 523 | 1645 | 1961 | груп | 90 | 1 | открыт |  | хлор | к/п | нет | 7.3 | 1,0 а/ц Ф-400 | 6,3 а/ц Ф-150 | 40/10 | 2 | 8 | 6 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 250 |  |  |  |  | А/О | А/О | не удов | реконстр | СОППВ и А/О
2 | Ойбулак | 177 | 702 | 1961 | груп | 78 | [6 empty] | 5.8 | 0,8 а/ц Ф-400 | 5,0 а/ц Ф-150 | ? | 2 | 4 | 2 | 1 | ж/б резерв |  | 100 | отсутствует |  |  |  | А/О | А/О | не удов | реконстр | СОППВ и А/О
3 | Ойтал | 275 | 937 | 1965 | одна | 101 | 1 | открыт |  | хлор |  | нет | 8 | 0,8 а/ц Ф-400 | 7,2 а/ц Ф-150 | ? | 1 | 4 | 4 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 150 | отсутствует |  |  |  | А/О | А/О | не удов | реконстр | СОППВ и А/О
4 | Кичиорукту | 305 | 1380 | Водороводная линия отсутствует | [26 empty] | новое строит | СОППВ и А/О
II | Ак-Булунский А/О | 450/290 | 1426/1003 |  | 2 | 159 | 2 |  |  |  |  | нет | ? |  | ? | 44/14 | 2 | 9 | 8 | 2 |  |  | 250 |  | 2 |  |  | А/О | А/О | не удов | реконстр | СОППВ и А/О
5 | Ак-Булун | 134 | 554 | 1960 | 1 | 903 | 1 | скваж | Эцв-8-25-110 | хлор | к/п | нет | 4.5 |  | 4,5 а/ц Ф-150 | 10/2 |  | 3 | 3 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 100 |  | 1 | 0 | Эцв8-25-110 | А/О | А/О | не удов | реконстр | СОППВ и А/О
6 | Беловодское | 61 | 227 | Водороводная линия отсутствует | [26 empty] | новое строит | СОППВ и А/О
7 | Фрунзенское | 257 | 804 | 1980 | 1 | 66 | 1 | скваж | Эцв-8-25-110 | хлор | с/п | нет | 8 |  | 8 а/ц Ф-150 | 34/12 | 2 | 6 | 5 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 150 |  | 1 | 0 | Эцв8-25-110 | А/О | А/О | не удов | реконстр | СОППВ и А/О
III | Ак,улакский А/О | 320/210 | 1054/554 | 1962 | 1 | 185 | 1 |  |  |  |  | нет | 6.5 | 1.5 | 5,0 | 20/10 |  |  | 3 | 1 | [7 empty] | А/О | А/О
8 | Акбулак | 329 | 1057 | 1962 | 1 | 185 | 1 | открыт |  |  | к/п | есть | 6.5 | 1,5 см Ф-400 | 5,0 см ф-150 | 20/10 |  |  | 3 | 1 | [7 empty] | А/О | А/О | не удов | новое строит | СОППВ и А/О
IV | Cары-Булакский А/О | 1181/301 | 5090/1360 |  | 2 | 118 | 2 | [5 empty] | 21.8 | 4.8 | 17.9 | 103/22 | 8 | 10 | 13 | 2 |  |  | 1100
9 | Балбай | 454 | 2144 | 2007 | 1 |  | 1 | Каптаж |  | хлор | к/п | есть | 6.8 | 0,9 п/Э Ф-100 | 5,8 ПЭ-63,75,9 | 35 | 2 |  | 3 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 100 | [6 empty] | новое строит | реконстр | СОППВ и А/О
10 | Курменты | 547 | 2871 | 1968 | 1 | 118 | 1 | открыт |  |  |  | нет | к15,0 | 3,9 а/ц Ф-400 | 12,1 а/ц Ф150 | 68/22 | 6 | 10 | 10 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 1000 |  |  |  |  | А/О | А/О | не удов | новое строит | А/О
V | Иссыккульский А/О | 485/156 | 2319/677 |  | 2 | 262 | 2 | [5 empty] | 9 | 0.7 | 8.3 | 37/13 |  | 7 | 7 | 2 |  |  | 100 |  | 2
11 | Иссыккуль | 434 | 1566 | 1975 | 1 | 232 | 1 | скваж | ЭЦВ6-10-100 | хлор |  | нет | 7 | 0,7 а/ц Ф300 | 6,3 а/ц Ф-150 | 30/10 |  | 5 | 5 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 50 |  | 1 |  | ЭЦВ6-10-100 | А/О | А/О | не удов | новое строит | А/О
12 | Ынтымак | 117 | 602 | 1980 | 1 | 30 | 1 | скваж | ЭЦВ8-25-100 | хлор |  | нет | 2 |  | 0,2 а/ц Ф300 | 7/3 |  | 2 | 2 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 50 |  | 1 |  | ЭЦВ6-10-100 | А/О | А/О | не удов | новое строит | А/О
VI | Санташский А/О | 1010/361 | 4956/1744 |  | 2 | 101 | 2 | [5 empty] | 14.7 | 4.4 | 10.3 | 61/40 | 3 | 5 | 6 | 2 |  |  | 650
13 | Байзак | 302 | 1514 | 1968 | 1 | 101 | 1 | открыт |  |  |  |  | 6 | 2,0а/ц Ф400 | 4,0 а/ц300-150 | 31/10 | 3 | 5 | 3 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 150 |  |  |  |  | А/О | А/О | не удов | риаблита | СОППВ и А/О
14 | Кенсуу | 351 | 1910 | Водороводная линия отсутствует
15 | Сарытологой | 220 | 1296 | 2006 | 1 |  | 1 | Каптаж |  | хлор | к/п | есть | 8.7 | 2,4ПЭ-63 | 6,ЭПЗ90-63 | 30/30 |  |  | 3 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 500 | к/п |  |  |  | ВБ | СООППВ | работ
16 | Каркыра | 35 | 205 |  | Водороводная линия отсутствует
17 | Санташ | 20 | 133 |  | Водороводная линия отсутствует
VII | Аральский А/О | 955/955 | 5081/5081 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 22.5 | 4.8 | 17.7 |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 150 |  | 3
18 | Арал | 301 | 1526 | 2003 | груп |  | 1 | скваж | ЭЦВ6-10-100 | бакт | ж/б | есть | 6.9 | 1,8ПЭ90 | 5,1ПЭ90-63 |  |  |  |  | 1 | в/б желез | ГСВ | 50 |  | 1 |  | ЭЦВ6-85 | ВБ | СООППВ | работ
19 | Сары-Добо | 290 | 1501 | 2003 | груп |  | 1 | скваж | ЭЦВ6-10-100 | бакт | к/п | есть | 3.8 |  | 3,8ПЭ90-63 |  |  |  |  | 1 | в/б желез | ГСВ | 50 |  | 1 |  | ЭЦВ6-10-110 | ВБ | СООППВ | работ
20 | Мин-Булак | 119 | 632 | 2003 | груп | [7 empty] | 4.5 | 1,8ЛЭ90 | 2,7ПЭ90-63 | [12 empty] | ВБ | СООППВ | работ
21 | Кошдобо | 90 | 467 | 2003 | груп |  | 1 | скваж | ЭЦВ6-63-85 | бакт | к/п | есть | 2.6 | 0,6ПЭ90 | 2,0 ПЭ90 | 11/11 |  |  | 2 | 1 | в/б желез | ГСВ | 50 |  | 1 |  | ЭЦВ6-85 | ВБ | СООППВ | работ
22 | Долон | 196 | 909 | 2003 | груп | [7 empty] | 4.7 | 0,6ПЭ90 | 4,1ПЭ-63 | 26/26 | [11 empty] | ВБ | СООППВ | работ
VIII | Чонташский А/О | 530 | 2642 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 17.9
| Чон-Таш | 205 | 943 | 2005 | груп |  | 1 | скваж | ЭЦВ6-10-80 | хлор | ж/б | есть | 7.7 |  | 7,7ПЭ-63 | 1 |  |  | 2 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 125 |  | 1 |  | ЭЦВ6-10-80 | ВБ |  | Не раб | строит | СОППВ и А/О
24 | Жылубулак | 325 | 1699 | 1980 | груп | 71 | 1 | скваж | ЭЦВ6-16-110 |  |  |  | 10.2 | 02а/ц Ф-150 | 10,0 а/ц Ф-150 | 22/8 |  | 5 | 10 | [5 empty] | 1 |  | ЭЦВ8-10-110 | А/О | А/О | не удов | Реконстр | СОППВ и А/О
IX | Тогузбулакский А/О | 405/324 | 1904/1476 |  | 2 | 15 | 2 | [5 empty] | 12.9 |  | 12.9 | 43/33 |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 100 |  | 2
25 | Тогузбулак | 275 | 1304 | 2007 | 1 |  | 1 | скваж | ЭЦВ6-10-80 | хлор | к/п | есть | 6.9 |  | 6,9ПЭ 63-90 | 33/33 |  |  | 2 | 1 | в/б желез | ГСВ | 50 |  | 1 |  | ЭЦВ6-10-80 | ВБ | СООППВ | Работ
26 | Сары-Булун | 118 | 598 | 1969 | 1 | 15 | 1 | скваж | ЭЦВ8-25-110 |  |  |  | 6 |  | 6,9 а/ц Ф-150 | 10 |  | 2 | 2 | 1 | в/б желез | ГСВ | 50 |  | 1 |  | ЭЦВ8-25-110 | А/О | А/О | не удов | реабли | А/О
X | Талды-Сууйский а/о | 1616/757 | 8590/3724 |  | 2 | 2 | 3 | [5 empty] | 27 | 1.5 | 25.5 | 56/44 | 2 | 3 | 5 | 3 |  |  | 500
27 | Талды-Суу | 795 | 3669 | 2007 | 1 |  | 2 | Каптаж |  | хлор | к/п | есть | 24 | 05ПЭ 110 | 23,5-110 | 44/44 |  |  | 2 | 2 |  | ГСВ | 350 | к/п |  |  |  | ВБ | СООППВ | работ
28 | Коочу | 355 | 1707 | 1972 | 1 |  | 1 | открыт |  |  |  |  | 3 | 1,0 а/ц Ф-300 | 2,0 а/ц Ф-150 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | в/б желез | ГСВ | 150 |  |  |  |  | А/О | А/О | не работ | реабли | А/О
29 | Ичке-Суу | 230 | 1162 | Водороводная линия отсутствует | [26 empty] | н/строит | А/О
30 | Корумду | 360 | 1688 | Водороводная линия отсутствует | [26 empty] | н/строит | А/О
XI | Михайловский А/О | 901/850 | 3711/1976 |  | 1 | 837 | 1 | [5 empty] | 19 | 0.5 | 18.5 | 61.41 | 6 | 7 | 10 | 1 |  | ГСВ | 1000 |  | 3 |  |  | А/О | А/О
31 | Михайловка | 898 | 3679 | 1973 | 1 | 837 | 1 | скваж | ЭЦВ10-63-110 3 шт | бруст | ж/б | есть | 19 | 0,5 а/ц-400 | 118-300 | 61.41 | 6 | 7 | 10 | 1 | ж/б резерв | ГСВ | 1000 |  | 3 |  | ЭЦВ10-63-110 | А/О | А/О | не удов | реабли | А/О
XII | Тюпский а/о | 3105/1136 | 12046/4755 |  | 3 | 1150 | 1 | скваж |  |  |  |  | 45.8 | 7.2 | 38.66 | 162/83 | 23 | 16 | 22 | 3 |  |  | 1450 |  | 3
32 | Тюп | 2800 | 9397 | 1961 | 1 | 1150 | 1 | скваж | ЭЦВ10-63-110 2 шт | хлор | ж/б |  | 34 | 2,9а/ц Ф-400 | 31,1 Ф-300 | 126/59 | 21 | 13 | 19 | 1 | ж/б резерв | отд | 1250 |  | 2 |  | ЭЦВ10-63-110 | А/О | А/О | не работ | реабли | СОППВ и А/О
33 | Шаты | 277 | 1230 | 1965 | 1 | 1150 | 1 | скваж | ЭЦВ10-63-110 |  | ж/б |  | 4.2 | 0,8 а/ц Ф-300 | 3,4а/ц Ф-150 | 12 | 3 | 3 | 1 |  | ж/б резерв | отд | 150 | к/п |  |  | ЭЦВ10-63-110 | А/О | А/О | не работ | реабли | А/О
34 | Бирлик | 181 | 876 | 2006 | 1 |  | 1 | Каптаж |  | хлор | к/п | есть | 7.6 | 3,5а/ц Ф-150 | 4,1ПЭ9 | 24/24 |  |  | 1 | 1 | ж/б резерв | отд | 50 | к/п |  |  |  | ВБ |  | строит
ХШ. | Карасаевский А/О | 730/730 | 3899/3899 |  |  |  | 2 |  |  | хлор |  |  | 14.3 | 2.2 | 12 | 72/42 |  |  | 7 | 2 |  | отд | 200 |  | 2
35 | Чонтогузбай | 179 | 948 | 2004 | груп | [10 empty] | 4/24 |  |  | 2 |  | ж/б резерв | ГСВ | 100 |  | 1 |  |  | ВБ | СООППВ | раб
36 | Тасма | 294 | 1647 | 2004 | груп |  | 1 | скваж | ЦНС-13-105 | хлор | к/п | есть | 11.9 | 1,8ПЭ-110 | 10,1-90-6 | 38/38 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | ЦНС-13-105 | ВБ | СООППВ | раб
37 | Токтоян | 260 | 1287 | 2004 | 1 |  | 1 | скваж | ЭЦВ6-10-80 | хлор | к/п | есть | 2.4 | 0,4ПЭ-110 | 2,0ПЭ-63 | 10/10 |  |  | 3 | 1 | ж/б резерв |  | 100 |  | 1 |  | ЭЦВ6-10-80
13 а/о | Итого: | 13089 | 56416 |  |  | 3167 | 26 | 16- скв.,4- к.р., 6 откр.источников |  |  |  |  | 274.9 | 32 | 259.5 | 08/503 | 47 | 75 | 109 | 24 |  |  | 6035 |  | 19 | [5 empty] | 10-работает, 3-не работ. Остальные в неудов.сост.
Примечание: в 6- селах нет водопровода