ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Общие требования

Услуги оказываются по отдельным заявкам, без постоянного присутствия специалиста. Цель — поддержание офиса, мебели и доступных инженерных элементов в исправном состоянии. Место: г.Бишкек, ул. Байтик Батыра 34. Одна заявка может объединять несколько мелких работ.

2. Мелкий общестроительный и отделочный ремонт

• Локальная заделка отверстий, трещин и сколов; шпаклевка и подкрашивание небольших участков стен, потолков, дверей и поверхностей.

• Крепление и мелкий ремонт плинтусов, порогов, декоративных панелей; устранение небольших дефектов отделки и напольных покрытий.

3. Монтаж и крепеж

• Установка и демонтаж полок, карнизов, жалюзи, рулонных штор, крючков, держателей и вешалок.

• Крепление информационных досок, стендов, табличек, часов, рамок; сверление и монтаж крепежа в допустимых местах; заделка отверстий.

4. Офисная мебель

• Сборка, разборка столов, шкафов, тумб, стеллажей и кресел в пределах офиса.

• Подтяжка крепежа, устранение люфтов и перекосов, регулировка дверец, петель, ящиков и направляющих; замена ручек, колесиков и доступной фурнитуры.

5. Сантехника

• Замена смесителей, сифонов, гибких подводок, уплотнителей и доступных кранов; устранение небольших протечек соединений.

• Прочистка несложных засоров раковин и сифонов, регулировка сливной арматуры, замена санитарных аксессуаров; проверка герметичности.

6. Электротехника

• Замена розеток, выключателей, ламп и светильников; закрепление ослабленных элементов, установка простых осветительных приборов.

• Проверка работоспособности после замены; информирование о неисправностях, требующих специализированного электромонтажа. Работы выполняются квалифицированным персоналом с соблюдением электробезопасности.

7. Двери, замки и окна

• Регулировка межкомнатных дверей, петель, доводчиков; ремонт и замена ручек, цилиндров замков, защелок и шпингалетов.

• Регулировка оконных ручек и доступной фурнитуры, смазка механизмов.

8. Прочие работы

• Установка бытовых аксессуаров, закрепление элементов интерьера, несложный демонтаж, визуальная диагностика и рекомендации по ремонту.

• Иные сопоставимые мелкие хозяйственно-технические работы, заранее согласованные с Заказчиком.

9. Организация, безопасность и качество

• Исполнитель прибывает в согласованный срок, использует собственные исправные инструменты (шуруповерт, перфоратор, ручной, сантехнический, измерительный и малярный инструмент, стремянку, СИЗ).

• Перед сверлением и вмешательством в коммуникации оценивает риски скрытой проводки и труб; при неопределенности приостанавливает работы до согласования.

• Защищает мебель и поверхности от пыли и повреждений, соблюдает режим офиса и конфиденциальность, убирает рабочую зону после завершения.

• Материалы и комплектующие приобретаются только после согласования. При необходимости специалист сообщает о потребности в дополнительном времени и специалистах до продолжения работ.

• Результат должен быть функциональным, безопасным и аккуратным. Заказчик вправе проверить работу оборудования, креплений и герметичность соединений при приемке.

10. Исключения

В базовый объем не входят капитальный ремонт, масштабная отделка, реконструкция, замена инженерных сетей, ремонт серверного/сетевого оборудования, пожарной сигнализации, сложные электромонтажные работы и работы на общеофисных системах без необходимых согласований. Такие работы оформляются отдельно.

11. Сроки реагирования

| Категория | Срок |
| --- | --- |
| Плановая | Не позднее 2 рабочих дней |
| Срочная | До 4 рабочих часов |
| Аварийная (при согласованном тарифе) | До 2 часов при подтвержденной возможности |

Гарантия на выполненные работы — не менее 30 календарных дней